## Panorama techno
Panorama technologique
Techno PAC
Type Emetteur | Air/Eau | Eau/Eau | Air/Air | hybride gaz
Unité intérieure dédiée | - | - | o | -
VCV | o | o | - | o
Radiateurs | o | o | - | o
Plancher/plafond raf | o | o | - | o
CTA | o | o | o | o
ECS | o | o | o | o
o | compatible
- | non compatible
Intégration des roof-top dans tableau à faire
Techno PAC
Type Emetteur | Air/Eau | Eau/Eau | Air/Air | hybride gaz | Roof-top
Intégration
Modularité
Coût d'installation
Coût d'exploitation
Pac hybrides : quels avantages?
Mixité énergétique
Compacité de la PAC (facilité d'intégration)
Evite le surdimensionnement de la PAC pour les jours les plus froids.
Maintien du confort à basse température
Raccordable sur plusieurs types d'émetteurs (radiateur, planchers, Ventilo Convecteurs, ….)

## Classification applications T
Classification des applications tertiaires > 1000 m²
PAC ( électriques/hybrides/absorption/moteur gaz)
Usage | Type bâtiment | Air/Eau |  | Eau/Eau |  | Air/Air |  | Roof-top |  | Hybride gaz
|  | adapté | présent | adapté | présent | adapté | présent | adapté | présent | adapté | présent
Bureaux | moins de 1000m²
1000 à 5000 m²
5000m² et plus
Commerce | Non alimentaire > 1000m²
Supermarché
Hypermarché
Enseignement | Primaire
Secondaire
Supérieur
Santé /habitat communautaire | Hopitaux/cliniques
Ehpad
Foyers/résidence étudiantes
Hotels | Petits (moins de 50 chambres)
Grands
Sport/loisir/culture | Salles de sport
Salles des fêtes/polyvalentes
Culture (ciné, musée,biblio, spectacle, …)
| Pas ou très peu présent |  |  | Peu adapté techniquement
| Présence moyenne |  |  | Assez bien adapté techniquement
| Assez présent |  |  | Parfaitement bien adapté techniquement
Très présent
Pac Hybride gaz : quand l'utiliser?
Bien adaptée aux applications tertiaires où les besoins en ECS sont conséquents (Hôtels, Santé, …)
15 à 100 kW de PAC